## 暖通系统
安徽医科大学临床医学院603/605/607空调报价单
序号 | 材料名称 | 参数 | 品牌、型号、参数（商家填写） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 | 备注
1 | 一拖一风管机 | 制冷量：7kW，制热量：7kW，最大功率：2.9kW |  | 台 | 5 |  | 0
2 | 风管机内机安装 | 风管机内机吊装 |  | 台 | 5 |  | 0
3 | 空调外机 | 空调外机高空作业 |  | 台 | 5 |  | 0
4 | 铜管连接 | ¢12.7/¢6.35铜管，以及内外机信号线 |  | m | 50 |  | 0
5 | 铜管安装费 | ¢12.7/¢6.35铜管安装 |  | m | 50 |  | 0
6 | 送风口 | 格栅送风口，300*300mm |  | 个 | 10 |  | 0
7 | 送风管 | ¢200mm，岩棉送风软管 |  | m | 25 |  | 0
8 | 风管送回风罩口 | 空调出风、回风罩口，材质ABS |  | 个 | 10 |  | 0
9 | 回风百叶 | 空调回风百叶，尺寸现场定制 |  | 个 | 5 |  | 0
10 | 顶部开孔 | 顶部净化板开孔 |  | 个 | 15 |  | 0
11 | 风管机线控器 | 空调线控器 |  | 个 | 5 |  | 0
12 | 空调线路 | 现场空调线路改造 |  | 台 | 5 |  | 0
13 | 空调洞口 | 墙体开空调铜管孔 |  | 个 | 5 |  | 0
14 | 空调支架 | 外机空调支架 |  | 副 | 2 |  | 0
| 小计 | [5 empty] | 0
安徽医科大学临床医学院603/605/607净化系统报价单
1 | FFU | 风量：1000m3/h，过滤效率不低于H13 |  | 台 | 10 |  | 0
2 | 回风功能柱 | 回风夹道，截面尺寸：300*550mm |  | 个 | 6 |  | 0
3 | 回风百叶 | 铝合金回风百叶，尺寸：300*700 |  | 个 | 2 |  | 0
4 | 回风百叶 | 铝合金回风百叶，尺寸：400*500 |  | 个 | 8 |  | 0
5 | 三通 | ¢250mm三通，带法兰边 |  | 个 | 4 |  | 0
6 | 压差表 | 暗装压差表，±60Pa |  | 个 | 5 |  | 0
7 | 调节阀 | ¢250mm调节阀，带法兰边 |  | 个 | 14 |  | 0
8 | FFU法兰接口 | FFU及回风柱法兰接口，ABS材质 |  | 个 | 20 |  | 0
9 | 岩棉保温软管 | ¢250mm岩棉送风软管 |  | m | 65 |  | 0
10 | FFU线路 | 现场FFU线路改造 |  | 项 | 1 |  | 0
11 | 安装费用 | FFU及回风百叶等安装费用 |  | 台 | 10 |  | 0
12 | 其他五金及辅材 | FFU收口铝材、丝杆、螺母等 |  | 项 | 1 |  | 0
| 小计 | [5 empty] | 0
| 总计 | [5 empty] | 0
供货安装周期
| 质保期 | 3年
备注： 1、以上价格含税、含运费、含安装。 2、付款方式：安装、调试完毕，经采购方验收合格后15个工作日，采购方付至合同总款的95%；留5%作为质保金。质保金的起算日期为本合同全部产品验收合格后的次日起计算，36个月无质量问题或其他扣款情形的一次性付清（不计利息）。付款采用转账形式，中标方应在采购方付款前提供符合采购方要求的增值税普通发票（全额）。否则，采购方有权暂缓支付款项。